## 空气源热泵数量 (2)
空气源热泵数量
工程名称：临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 位置
1 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 2 | 门诊（产科） | 门诊屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率12kW | 台 | 1
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 4
2 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 1 | 门诊楼急诊留观室 | 留观室边上
| 电加热水箱 | 单台功率12kW | 台 | 1
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 2
3 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 1 | 住院部2#低区 | 医技楼屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率12kW | 台 | 1
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 2
4 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 1 | 住院部4层手术室，ICU生活区，中心供应室 | 医技楼屋顶
| 电加热 | 单台功率24kW | 台 | 1
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 2
5 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 2 | 住院部3#低区 | 医技楼屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率12kW | 台 | 1
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 4
7 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 24 | 住院部中区 | 医技楼屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率36kW | 台 | 6
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 120
8 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 3 | 住院部2#高区 | 屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率36kW | 台 | 1
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 15
9 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 5 | 住院部3#高区 | 屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率24kW | 台 | 1
| 电加热水箱 | 单台功率36kW | 台 | 1
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 25
10 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 2 | 专家公寓楼 | 屋顶
| 电加热 | 单台功率12kW | 台 | 2
| 储水罐 | 容积455L | 个 | 6
11 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 4 | 宿舍 | 屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率12kW | 台 | 4
| 储水罐 | 容积455L | 个 | 24
12 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 3 | 值班公寓 | 屋顶
| 电加热水箱 | 单台功率12kW | 台 | 3
| 储水罐 | 容积455L | 个 | 12
13 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 3 | 传染楼 | 屋顶
| 电加热水箱 | CAHP-TANK-G12,电加热水箱12kw,容积：455L | 台 | 2
| 储水罐 | CAHP-TANK-120G容积455L | 个 | 8
14 | AOT-10 | Q=10m3/h | 台 | 3
| 膨胀罐 | 800L | 台 | 1
| 加热水箱 | CAHP-TANK-G18,电加热水箱18kw,容积：455L | 台 | 1
15 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42 | 台 | 14 |  | 一层托育园对面
| 电加热水箱 | 单台功率6kW | 台 | 7
| 储水罐 | 容积455L | 个 | 28 | 厨房
16 | 空气源热泵 | CAHP-PI-42额定制热量42kW，额定输入功率9.15kW，最大输入功率13.7kW，出水温度60℃ | 台 | 65 | 合计
| 储水罐 | 容积430L | 个 | 175
| 储水罐 | 容积455L | 个 | 70
17 | 电加热水箱 | 单台功率6kW | 台 | 7
| 电加热水箱 | 单台功率12kW | 台 | 14
| 电加热水箱 | 单台功率24kW | 台 | 3
| 电加热水箱 | 单台功率36kW | 台 | 8