## 25年3季度长期报告
2025年3季度医用耗材公示清单
序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 申请科室 | 主要功能 | 要求（标注“医保”的，产品必须进医保。）
2 | 可降解膨胀止血棉 | 4*2*1.5cm | 耳鼻咽喉科 | 用于鼻腔术后的暂时压迫止血、支撑、填塞。 | 按膨胀海绵收费，医保
3 | 一次性食道温度传感器 | / | 手术麻醉科 | 术中监测体温，用于采集和传递患者温度信息用。 | 按传感器收费，医保 产品平台价格不高于223.1元/个
4 | 一次性使用可视双腔支气管插管 | 各规格 | 手术麻醉 | 心肺科手术，建立患者呼吸通道。 | 按气管导管收费，医保 摄像清晰度高
6 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | / | 供应室 | 适用于预真空、脉动真空或下排气式灭菌器，用以指示物品是否经过121℃、20min或132℃、3min的灭菌过程；同时可以记录效期。 | 产品使用对镊子筒等器械没有损伤，使用好撕掉镊子筒上没有残留胶布
7 | 一次性使用呼吸过滤器（细菌过滤器） | / | 呼吸内科 | 肺功能检查专用，须配套肺功能仪。 | 按细菌过滤器收费，医保
8 | 一次性使用椎间盘穿刺针 | / | 疼痛科 | 用于椎间盘造影术；椎间孔镜手术椎间盘穿刺、造影，镜下切除染色组织。 | 按一次性穿刺针收费，21010造影下医保 头部尖锐，可穿刺。
9 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | / | 疼痛科 | 1、脊柱内镜下消融组织、止血； 2、双通道，脊柱内镜常规配套耗材，双通道，内/外刀头配套使用； | 按等离子刀收费，医保
10 | 一次性使用多通道腹腔镜手术单孔穿刺器（软器械鞘管） | / | 妇科 | 单孔腹腔镜所需的PORT平台 | 按鞘收费，医保
11 | 血管覆膜支架 | 各规格 | 肾内科 | 用于解除血液透析患者血管狭窄，动静脉内瘘。 | 按血管支架收费，医保 有内瘘狭窄适应症的覆膜血管支架产品
12 | 血液透析器 | / | 肾内科 | 急慢性肾功能衰竭血液透析治疗 | 按血液透析器收费，医保
14 | 手消毒液 | 500ML | 全院 | 手部卫生消毒用 | 平台价不得高于9.6 符合国家消字号产品要求，有消毒产品卫生安全评价报告 手消乙醇52-60%,聚六亚基双胍盐酸0.36-0.44% 护手
15 | 灭菌指示包装袋和卷（70G,100mm x 200m） | 100mm*230mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.23/只
15 |  | 100mm*300mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.3/只
15 |  | 100mm*350mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.35/只
15 |  | 100mm*630mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.63/只
15 | 灭菌指示包装袋和卷 （70G,150mm x 200m） | 150mm*250mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.38/只
15 |  | 150mm*430mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.65/只
15 |  | 150mm*650mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.98/只
15 | 灭菌指示包装袋和卷 （70G,200mm x 200m） | 200mm*375mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于0.75/只
15 |  | 200mm*600mm | 供应室 | 适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装。 | 平台价不得高于1.19/只
16 | 植入式给药装置专用针 | 各规格 | 全院 | 适用于对植有植入式给药装置的患者进行输液、给药及输血、抽血用；还适合配套使用可耐高压注射的植入式给药装置高压注射造影剂进行CT造影 | /