- 冷库需求：

- 1.核查保温材料、施工工艺类型，是否设置保护层。

- 2.核查保温材料是否不低于B1级、设置保护层的材

- 料燃烧性能是否为A级。

- 查看电气线路是否直接敷设在保温材料上。

- 4.查看电气线路、管道、制冷设备穿越保温层进入冷

- 库是否落实穿管、封堵等保护措施。

- 5.查看保温系统是否存在破损、开裂或脱落等问题。

- 6.查看是否在保温材料周围堆放可燃物。