一 、服务的内容、要求、期限：

- 乙方根据甲方提供的排污许可证制定合规的检测要求，并提供检测技术服务和检测报告。

- 服 务 期 限 ：  1   年。

- 在合同履行期间，因相关部门要求，本合同附件信息发生变化，甲乙双方应按新要求，重新确定合同价格。

检测项目：见下表或其他约定项。

表一

| 序号 | 项目 | 指标 | 点位 | 采样方法及个数 | 总次数/频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 DA002排气筒 | 臭气浓度 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 2 |  | 氨(氨气) | 1 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 3 |  | 硫化氢 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 4 | 无组织废气 污水站四周 | 甲烷 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 5 |  | 臭气浓度 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 6 |  | 氨(氨气) | 4 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 7 |  | 氯 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 8 |  | 硫化氢 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 4/季/次 |
| 9 | DW001 废水总排口 及感染楼 | 色度 | 2 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4/季/次 |
| 10 |  | 悬浮物 | 2 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 53/周/次 |
| 11 |  | 五日生化需氧量 | 2 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4/季/次 |
| 12 |  | 阴离子表面活性剂 | 2 | 混合采样 至少3个混合样 | 4/季/次 |
| 13 |  | 石油类 | 2 | 混合采样 至少3个混合样 | 4/季/次 |
| 14 |  | 动植物油 | 2 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4/季/次 |
| 15 |  | 挥发酚 | 2 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4/季/次 |
| 16 |  | 总氰化物 | 2 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 4/季/次 |
| 17 |  | 粪大肠菌群数/ (MPN/L) | 2 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 12/月/次 |
| 18 |  | 沙门氏菌 | 2 |  | 4/季/次 |
| 19 |  | 志贺氏菌 | 2 |  | 2/半年/次 |
| 20 | 有组织废气 DA003 （锅炉烟道） | 二氧化硫 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1/年/次 |
| 21 |  | 低浓度颗粒物 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1/年/次 |
| 22 |  | 林格曼黑度 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 1/年/次 |
| 23 |  | 氮氧化物 | 4 | 非连续采样 至少3个 | 12/月/次 |

| 序号 | 项目 | 指标 | 点数 | 采样方法及个数 | 总次数/频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 在线比对 | 氨氮 |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 12/月/次 |
| 2 |  | 化学需氧量 |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 12/月/次 |
| 3 |  | PH值 |  | 瞬时采样 至少1个瞬时样 | 12/月/次 |

- 二、双方的权利和义务

- 1、甲方应按照乙方要求提交与检验有关方面的材料及必要的检测依据或文本，并确保检测期间的工况符合国家相关要求。

- 2、甲方应对提供的样品和相关检测资料的真实性负责，甲方对检验结果若有异议，可于收到《检验检测报告》之日起十五日内向乙方提出复检，乙方免费提供。

- 3、乙方应根据国家和地方相关检验方法和标准，按甲方要求完成分析测试任务 并出具检验检测报告。