# 一、项目内容

本项目具体包括杭州市临安区第一人民医院的医用气体供货、运输、卸货、检测验收、医用气体站内所有设备的维护（含安全阀、仪表校验）、售后服务等工作。

# 二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 计量 单位 | 数量 | 参数/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 立方 | 1580 | ≧99.5% |  |
| 2 | 医用氧气 | 瓶 | 4 | ≧99.5% | 40L |
| 3 | 医用氧气 | 瓶 | 684 | ≧99.5% | 10L |
| 4 | 医用氧气 | 瓶 | 3 | ≧99.5% | 8L |
| 5 | 医用氧气 | 瓶 | 3660 | ≧99.5% | 6L |
| 6 | 医用氧气 | 瓶 | 475 | ≧99.5% | 4L |
| 6 | 食品级二氧化碳 | 10公斤 | 808 | 食品级 |  |
| 7 | 液氮 | 升 | 2145 | ≧99.999% |  |
| 8 | 高纯氮 | 瓶 | 350 | ≧99.99% | 40L |
| 9 | 肺功能气 | 瓶 | 9 | ≧99.999% | 40L |
| 10 | 标准气 | 瓶 | 21 | ≧99.999% | 8L |

备注：

1、表中数量为预估量，合同履约期内根据采购人要求按实按需分批供货，实际用量按实按月结算。

2、成交供应商提供采购人足够的各种规格的备用气瓶，及时送货到采购人，尤其要保证急诊科、120车辆等重点科室小气瓶氧的供应,合同终止后,备用气瓶归还给供货方。

3、成交供应商需同时具备供应乙炔、肺功能仪混合气等气体的供货能力，价格不高于市场均价。

# 三、采购期限

# 合同签订之日起3年（合同一年一年）。

# 四、货物质量及其它要求

1、医用氧气须符合【中国药典】2010版二部的技术要求。纯氮须符合GB/T8979－2008要求、工业氮须符合GB/T3864－2008 要求(标准以最新版本为准)。

2、必须提供足量、合格、安全、有效钢瓶。所供气瓶符合《气瓶安全监察规程》和《气瓶安全监察规定》要求，配戴好安全附件，瓶肩固定部位雕刻固定充装单位标识，在合同期内供方提供的气瓶需方不得转借或挪作工业上切割用气、严禁掺入可燃气体，不得损坏、遗失气瓶，否则由采购按照合同年份新瓶价格赔偿。成交供应商提供的气瓶须符合国家有关规定及检测要求。

3、必须符合国家相关标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

4、医用气体必须符合国家相关标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

5、所供医用气体必须有质量检验证明以及合格证。

6、成交供应商不得以市场行情紧张等为借口，少送或迟送招标人通知的送货量。

7、成交供应商需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后3小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

8、成交供应商需负责储气罐安全阀、压力表检验，并在检验期提供备用安全阀、压力表。

9、成交供应商需负责特种设备液氧罐罐体检测。

10、成交供应商须对采购人液氧站进行维护保障及医用气体系统每月定期检查、维修、维护，其费用由成交供应商承担，同时配合采购人年检工作。

五、售后服务要求

1、液氧使用操作人员必须经过专业培训且持证上岗。如因违反液体安全操作使用规定，所引发的液体安全事故责任，经有关检测部门认定后由责任方负责。

2、供货时间由采购人提前24小时通知成交供应商，接通知后成交供应商须在20小时内到货。采购人应确保其联系期间的液体使用余量。紧急情况优先供货，到货时间一般不超过2小时。

3、成交供应商免费提供货物的技术支持，包括相应操作手册、维护手册、服务指南等。

4、成交供应商应派专业技术人员在现场对采购人使用人员进行免费培训或指导。

5、由成交供应商免费提供安装低温贮槽远程监控及联锁报警装置。

6、交货同时应提供合格证及质检证明。

7、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

8、如接到投诉，成交供应商授权代表须在4小时内赴现场察看，主动协商，妥善解决。

9、成交供应商需对气瓶进行定期检测。

- 验收标准：

1.根据成交供应商每次送货时随车带当车医用氧气（液氧）的检验合格报告单验收。

2.采购人在成交供应商送货、质检（自检）后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或存在质量等问题，成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字。

3、如采购人对医用气体的品质有疑义，可将医用气体送至浙江省质量技术监督检测研究院检测，如经检测不能达到国家合格标准，采购人有权要求成交供应商无条件更换医用气体。无论检测合格与否检测费用均由成交供应商承担。

- 七、其他

1、如出现因气体质量问题或供应异常（中标人原因）导致的医疗纠纷和医疗事故，其全部责任及对采购人造成的影响及损失均由成交供应商承担。

2、成交供应商提供的气体瓶身必须含有明显、醒目、清晰的标识标注，如发现气瓶标识模糊、气体名称、规格、型号标注不清等现象，采购人有权退回该批次气瓶且成交供应商须重新发货。

八、本项目成交供应商须与现有供货单位协调做好交接工作，若现有供货单位在服务期限内终止供货的，成交供应商须无条件接收现有供货单位未完工作，以确保采购人正常运营。