# 项目名称：无创冠状动脉储备分数（基于冠状动脉CT血管造影[CTA]的FFR分析技术）服务采购的项目。

# 一、 技术及服务需求

# 1、所提供的无创冠状动脉储备分数技术必须具有已发表的、高质量的临床研究证据，证明其与有创导管测量的FFR（金标准）具有高度的一致性、敏感性与特异性。需提供相关临床验证文献资料。

# 2、能够对冠状动脉主要分支（至少包括左前降支、左回旋支、右冠状动脉及其主要分支）的狭窄病变进行无创冠状动脉储备分数值计算，并给出明确的数值结果。

# 3、在获得符合质量的CTA影像数据后，单例病例的全自动或半自动分析时间应尽可能短（24小时内），以满足临床高效工作的需求。

# 系统及兼容性要求

# 二、部署方式：支持本地化服务器部署或基于国内数据中心的、符合中国网络安全法规的云端安全部署模式。若为云端方案，必须详细说明数据加密、传输安全、存储位置及隐私保护措施。

# 工作站要求（如适用）：如需要本地工作站，供应商应提供或推荐满足软件流畅运行所需的硬件配置清单（包括计算机、显卡、内存、存储等）。

# 三、服务与支持要求

# 安装、调试与培训：供应商负责系统的安装、调试直至正常运行。提供针对放射科医师、技师及心内科/心外科临床医师的全面、分层培训，确保相关人员能够熟练使用系统、解读报告。

# 技术支持与维护：服务期间提供原厂技术支持与软件维护服务（包含版本升级、漏洞修复等）。提供7x24小时故障响应服务，并明确现场支持到达时间。

# 四、具备类似项目成功实施的经验和案例，需提供至少1家国内三级甲等医院的成功应用案例（附合同关键页或用户证明）。