核医学和急诊检验科空调系统整改项目采购需求

预算：92840 元

一、核医学科整改内容

- 原一拖九空调系统调整：移除设备 CT 间、PET-CT 间的 4 台 56 型室内机；将新增的服碘室 50 型 + 28 型室内机、CT 候检室 45 型室内机、PET-CT 二候区 28 型室内机并入该系统，整改后系统配置变更为一拖七。

- 原一拖七空调系统调整：移除抢救室 28 型室内机、留观室 28 型室内机、控制廊 2 台 45 型室内机；将预留设备用房 2 台 56 型室内机、PET-CT 设备间 2 台 56 型室内机、CT 设备间 2 台 56 型室内机并入该系统，整改后系统配置变更为一拖六。

- 新增 1 台 8 匹室外机，单独为抢救室 28 型室内机、留观室 28 型室内机、控制廊 2 台 45 型室内机提供冷热源，整改后形成一拖四独立空调系统。

- 核医学区域防辐射恢复。

二、急诊检验科整改内容

- 空调系统调整：将检验室 4 台室内机从原系统中分离，为其配置 4 套独立空调系统，新增 1 台室外机；其余室内机维持原系统配置不变。