## 25年第四季度长期报告
2025年第四季度医用耗材公示清单
序号 | 耗材名称 | 参考规格 （仅供参考） | 申请科室 | 主要功能 | 要求
1 | 洗耳球 （橄榄头） | 中耳型 | 儿科 | 用于灌洗耳部、鼻负压冲洗治疗用 | /
2 | 医用外固定带 | 7.5*360cm | 骨二科 | 加压冷敷疗法,膝关节镜.膝关节置换术后 医用外固定，同时具有冷敷和包扎的功能，能适用于各种损伤后患处的固定包扎、冷敷消肿等 | 按外固定材料收费。
3 | 血型试剂质控试剂盒 | 4ml/支 4支/盒 | 检验科 | 用于输血科每日的血型质控 | /
5 | 颅骨修补材料（颅骨固定系统） | 钛网/连接片/螺钉 | 神经外科 | 适用于颅面骨骨折内固定、颅骨缺损修补、颅骨连接等，与配套接骨板配合使用 | 按颅骨修补材料收费。
6 | 碘液保护帽 | HR-DR | 肾内科 | 供腹膜透析后保护腹膜透析外接短管的阴极锁定接头 | 按碘伏帽收费。
7 | 医用无纺布帽 | 34cm*27cm | 手术室 | 用于骨科关节置换手术时防护使用，可以遮盖整个头颈部，露出面部。 | /
8 | 外科纱布敷料（医用纱布垫 ） | 45*45cm-4P-XR/2片装 10*40cm-6P-XR/5片装 | 手术室 | 手术用外科纱布敷料、灭菌包装 | /
9 | 外科纱布敷料（医用纱布垫 ） | 10*10cm/8P /XP/5片装 | 手术室 | 手术用外科纱布敷料、灭菌包装 | /
10 | 一次性使用心电电极 | X-41 | 心电功能科 | 动态心电图电极粘贴连接 | /
12 | 一次性使用透析用留置针 | 16G×1.30IN (1.7×33mm) | 血透室 | 用于血液净化治疗过程中血管穿刺，建立血液通道；专为透析患者保证充足血流量(通常≥300ml/min)；针尖带有安全保护套或自动回缩装置 | /
13 | 医用雾化眼罩 | YXYY-WHYZ-T2 | 眼科 | 用于干眼症治疗，输送氧气或药物至眼部 | 如与现有机型无法配套，需提供配套机型
14 | CD138/MUM1检测试剂（免疫组化试剂）及免疫显色试剂（双染I型） | 3ml/支、100-200测试/盒 | 病理科 | 病理科免疫组化试剂，CD138/MUM1检测试剂和免疫显色剂配套使用，可在一张玻片中同时进行CD138和MUM1染色 | /
15 | Claudin 18.2抗体试剂（免疫组化试剂） | 3ml/瓶 | 病理科 | 病理科免疫组化试剂，为助于胃癌，胰腺癌，食管癌，肺癌精准诊断和靶向治疗提供有力的依据 | /
16 | 一次性使用微波消融针 | DH-Z-A-0 | 介入血管外科 | 肝肿瘤的消融治疗，与微波消融治疗仪配套使用 | 按射频针收费。 如与现有机型无法配套，需提供配套机型
17 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | KX0830-1M | 内镜室 | 适用于成人和青少年在内窥镜检查下进行消化道狭窄部位扩张手术 | 按球囊收费。
18 | 一次性使用穿刺器（套管穿刺器） | SR-TC-A3/SR-TC-A8 | 肛肠科 | 供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用 | 按穿刺器收费。
19 | 退热贴 | 120*50mm | / | 用于发热患者的局部物理降温 | /
20 | 压舌板 | 灭菌、非金属 | 儿科 | 用于检查时压低舌部 | /