## 降耗清单-2
降 耗 清 单
序号 | 耗材名称 | 参考规格 （仅供参考） | 主要使用科室 | 主要功能 | 要求 | 预计半年数量 （仅供参考）
23-1 | 一次性使用透析护理包 | C-1（内瘘包） | 血透室 | 供患者透析室做护理使用 | 不收费 | 14200
23-2 | 一次性使用透析护理包 | A-1（上机包） | 血透室 |  | 不收费 | 4900
23-3 | 一次性使用透析护理包 | B-1（下机包） | 血透室 |  | 不收费 | 4800
59 | 血液透析干粉 | BiCart 1250g | 血透室 | 本产品用于血液透析治疗时在线配制碳酸氢盐透析液，同时必须始终与匹配的A组分浓缩液一同使用，本产品只能与为容纳这种干粉筒而专门设计的血液透析装置配合使用。 | 不收费 | 5070
62 | 带滤器的补液装置 | Ultra Steriset | 血透室 | 本产品只适用于GAMBRO AK 100ULTRA\AK200ULTRA及AK 200ULTRA S血液透析滤过和血液滤过治疗设备。产品设计用于截留输注溶液中的细菌、肉毒素和粒子。本产品仅用于过滤透析液，若用于在线生产血液滤过置换液，应符合药品管理的有关规定 | 收费 | 448
63 | 血液透析浓缩液（B液） | KC200401/5L/人份 | 血透室 | 血液透析浓缩液与血液透析机配套作血液透析用，适用于血液透析和血液透析滤过 | 不收费 | 7170
64 | 血液透析干粉（A粉） | KC200101/12580g/人份 | 血透室 | 血液透析干粉供配置为溶液后与血液透析机配套作血液透析用，适用于血液透析 | 不收费 | 13400
67 | 血液净化装置的体外循环血路 | 025 | 血透室 | 产品适用于一次性使用血液净化装置和体外循环血路，供血液净化时作为血液通道使用 | 收费 | 19056
68 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | Prismaflex M150 set | ICU | 该产品仅适用于与PRISMAFLEX连接性血液净化装置一同使用，用来提供连续体液处理和肾代替治疗，本系统适用于患者急性肾衰竭、液体过量，或两种情况都有的情况 | 收费 | 86
9 | 充盈压力泵系统 | IN4130 | DSA导管室 | 该产品用于扩张和缩小血管成形术球囊或者其他介入设备，并测试球囊的压力和控制其压力 | 收费 | 393
19 | 血管成型术用套件 | MAP152 | DSA导管室 | 用于血管成型术或放射手术、适用于经皮腔血管成形术（PTA）以及其他采用导引导管的血管内治疗手术。 | 收费 | 525
29 | 一次性使用连通板 | 503HN-R | DSA导管室 | 用于临床血管造影介入造影术。用于控制液体在管路之间的导向。压力等级有200PSI和500PSI，通常情况下，高压注射的时间是1到4秒。 | 收费 | 952
36-1 | 压力延长管 | PM6112（30mm） | DSA导管室 | 本品在造影手术中连接连通板和传感器，作为压力传输通道 | 收费 | 336
36-2 | 压力延长管 | PM6136（91cm） | DSA导管室 |  | 收费 | 981
36-3 | 压力延长管 | PM6148（122mm） | DSA导管室 |  | 收费 | 0
52-1 | PTA球囊扩张导管 | CQ5054 | DSA导管室 | 用于股动脉、髂动脉、和肾动脉的经皮腔内血管成形术治疗先天或后天动静脉透析瘘阻塞病变。还推荐本器械用于外周血管覆膜支架的后扩张。该导管不适用于冠状动脉。 | 收费 | 4
52-2 | PTA球囊扩张导管 | CQ5074 | DSA导管室 |  | 收费 | 4
52-3 | PTA球囊扩张导管 | CQ5064 | DSA导管室 |  | 收费 | 3
52-4 | PTA球囊扩张导管 | CQ12084 | DSA导管室 |  | 收费 | 2
52-5 | PTA球囊扩张导管 | CQ120104 | DSA导管室 |  | 收费 | 0
52-6 | PTA球囊扩张导管 | CQ75124 | DSA导管室 |  | 收费 | 0