- 心血管超声波治疗仪参数

- 超声频率： 840KHz±5% （此频率治疗深度最深12--18厘米）。

- 具有多种脉冲调制波。

- 有效辐射面积：15cm2±6%（组合式治疗头）、15cm2±6%（心脏治疗头）。

- 探头数量≥4。

- 适用于医疗单位用非介入疗法辅助治疗堵塞性血管病（辅助治疗冠心病、心绞痛等心血管疾病）。

- 以经营性租赁方式租赁设备，租金半年或一年一付。

- 免费送货、安装、调试、培训。

- 设备非人为故障免费维修。

- 单次停机超过24小时，按实际停机天数减免租金。