生物刺激反馈仪招标参数

- 注册证的适用范围描述要求包括肌肉功能障碍、催乳、产后排尿、子宫复旧以及镇痛的治疗。

- 具有独立刺激通道，可分别对刺激通道的电流强度进行独立调节，治疗过程中可实现电刺激参数调整。

- 需配合电极片使用，电极片可多次重复使用。

- 治疗中出现电极片脱落等异常情况能自动报警提示。

盆底康复仪招标参数

- 注册证的适用范围描述至少包括肌肉功能障碍、催乳、子宫复旧和镇痛。

- 具有独立刺激通道，可分别对刺激通道的电流强度进行独立调节，实现多通道不同强度的刺激。

- 预设多种肌肉功能评估方案。

- 评估报告对各评估指标打分，计算总得分。

- 可根据患者评估结果自动生成个性化疗程方案。