| 序号 | 名称 | 规格 | 厂家 | 出厂编号 | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊CT | uCT710 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 666235 | 急诊CT机房 |
| 2 | 放射CT | Revolution Maxima Select | 通用电气医疗系统有限公司 | CBFSG2300041HM | 放射科3号CT机房 |
| 3 | 胃肠机 | UNI-vision | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61Y125 | 放射科特检机房 |
| 4 | 体检DR | uDR780i Pro | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 162107 | 健康管理中心DR机房 |
| 5 | 全脊柱DR | MULTIX Impact C 晴空一鹤 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11020896 | 放射科1号DR机房 |
| 6 | 移动DR | uDR380i | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 422420 | 放射科急诊库房 |
| 7 | 急诊DR | uDR780i Pro | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 162105 | 急诊DR机房 |
| 8 | DSA | Artis zee III ceiling | 上海西门子医疗器械有限公司 | 107010 | 介入治疗中心DSA（1）机房 |
| 9 | 口腔牙片机 | FOCUS | 英迈杰有限责任公司 | F63507 | 口腔科牙片机房 |
| 10 | C臂机 | BV Endura | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 6511 | 内镜中心 |
| 11 | 发热门诊CT | NeuViz 16 Classic | 东软医疗系统股份有限公司 | N16C230130E | 感染楼1楼CT机房 |
| 12 | C形臂 | OEC785 | 通用电气医疗系统有限公司 | B3S16116 | 手术室 |
| 13 | C形臂 | Cios Select | 上海西门子医疗器械有限公司 | 10753 | 手术室 |
| 14 | 移动DR | MARS | 宁波一网信息技术有限公司 | Mars20001 | 放射科 |
| 15 | 碎石机 | ZH-VC | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | VC20019A | 放射科碎石机房 |
| 16 | 东芝DR | MRAD-D50SRADERX | 日本东芝（TOSHIBA） | CBA08Z2008 | 放射科3号DR机房 |
| 17 | 钼靶 | uMamma860i | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 330013 | 放射科钼靶1机房 |
| 18 | 联影CT | uCT 530 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 300178 | 体检中心CT机房 |
| 19 | DR | Nova fa-c | 西班牙赛德科有限责任公司 | SM90908-2 | 放射科2号DR机房 |
| 20 | DSA | Allura Xper FD20 | 飞利浦医疗荷兰有限公司 | 64925854 | 介入治疗中心DSA（2）机房 |
| 21 | 64排CT | Optima CT680 Quantum | 通用电气医疗系统有限公司 | BAXG1700126 | 放射科4号CT机房 |
| 22 | 口腔CT | Promax3D Mid | 普兰梅卡公司 | NTS720180 | 口腔科口腔CT机房 |
| 23 | 骨密度仪 | prodigy Primo | 通用电气医疗系统有限公司 | 81023MA | 体检中心骨密度机房 |
| 24 | 移动DR | SM-50HF-B-D-C | 西班牙赛德科有限责任公司 | G-72490 | 放射科 |
| 25 | 62排CT | OptimaCT620 | 通用电气医疗系统有限公司 | BCZG2100077HM | 放射科2号CT机房 |
| 26 | 移动DR | uDR380i | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 422308 | 放射科1号CT机房 |
| 27 | 车载DR | AKHX-55HRAD | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 22061105 | 体检车：车载DR机房 |
| 28 | 车载CT | Revolution star | 通用电气医疗系统有限公司 | CEEXG2200031HM | 体检车：车载CT机房 |
| 29 | SPECT | NM/CT 860 | 通用电气医疗系统有限公司 | 242646HL8 | 242646HL8 |

现需对我单位在用的29台X射线影像诊断设备进行设备性能检测和工作场所辐射防护检测，检测标准依据《放射诊疗管理规定》《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871）及相应的设备检测规范（WS 76、WS 519等）。检测后出具CMA、CNAS认证的正式检测报告，用于《放射诊疗许可证》校验及卫生监督备查。

供应商资质要求

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2、具有省级以上卫生健康委员会颁发的《放射卫生技术服务机构资质证书》（甲级资质，允许开展放射诊疗设备性能检测及防护检测）。

3、具有检验检测机构资质认定（CMA、CNAS）证书，且能力范围涵盖X射线影像诊断设备。

4、近三年内无不良信用记录及行政处罚。