一、医院服务范围

真空负压机组维保项目

负压吸引设备型号：汉起 HQYLM300/HQYLM63/HQYF2

负压吸引设备维保部件耗材：

1、真空除菌滤芯；

2、泵入口过滤器；

3、真空泵专用油；

4、真空泵油滤；

5、真空排气滤芯；

6、灭菌装置保养包；

7、真空专用电磁阀；

8、减压调节过滤器器

- 医院服务要求

- 提供原厂服务，并取得原厂授权；

- 定期对设备进行点检。（每月点检一次）。

- 定期对设备进行5S管理（每月一次）。

- 解决使用过程中出现的问题。

- 定期常规的保养，如滤芯的吹扫，真空泵油的添加等。（每季度一次）

- 年度大保养，更换配件耗材。（每年一次）耗材更换费用已包含在本合同费用内，乙方不得另行收费。

- 对设备使用提出合理的优化建议，提供维修参数数据。

- 提供协议期内正常所需的保养耗材。

- 随时对使用中出现的问题进行解答，保持365*24H在线。

- 使用条件：所有安装必须原装部件，安装需符合设备的标准。

- 每次巡检工作后，需要一份设备的状况报告（每次服务将有【工作服务单】有双方工程师签字认可）。

- 所有服务按照甲方通知的时间开展并完成。

总务科吸引设备年度耗材

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉起 HQYLM 300 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空除菌滤芯 | HQB300 | 2套 |  |  | 共6支， |
| 2 | 泵入口过滤器 | HQF300 | 4套 |  |  |  |
| 3 | 真空泵专用油 | HQVO100 | 32升 |  |  |  |
| 4 | 真空泵油滤 | HQOF300 | 4个 |  |  |  |
| 5 | 真空排气滤芯 | HQOP300 | 4套 |  |  | 共12 |
| 6 | 灭菌装置保养包 | HQM1000 | 1套 |  |  | 含臭氧，氢光，高温模块，含特殊环境服务费 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 汉起 HQYLM 63 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空除菌滤芯 | HQB060 | 2套 |  |  | 共2支， |
| 2 | 泵入口过滤器 | HQF060 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 真空泵专用油 | HQVO100 | 6升 |  |  |  |
| 4 | 真空泵油滤 | HQOF060 | 2个 |  |  |  |
| 5 | 真空排气滤芯 | HQOP060 | 2套 |  |  | 共4支， |
| 6 | 灭菌装置保养包 | HQM300 | 1套 |  |  | 含臭氧，氢光，高温模块，含特殊环境服务费 |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |

牙科年度保养耗材

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉起 HQYF2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空除菌滤芯 | HQB300 | 2套 |  |  | 共4支， |
| 2 | 真空专用电磁阀 | HYD-15 | 2个 |  |  |  |
| 3 | 减压调节过滤器器 | AF1000 | 1个 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |